## split
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
2018-04-25 |  | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | ЦЕНА РОЗНИЦА RUB | Цена с монтажом RUB
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Серия Superiore DC Inverter Wi-Fi НОВИНКА! Уникальный Hi-Tech дизайн / Класс энергоэффективности «A» / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / Режим Silence 20 dB(A) / Ионизатор / 3D-распределение потока воздуха / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)
|  | ZACS/I-09 SPR/A17/N1 | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/26,0 | 36200 | 43700 | 1.15
|  | ZACS/I-12 SPR/A17/N1 | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,5/27,5 | 39900 | 47400
|  | ZACS/I-18 SPR/A17/N1 | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | 850x300x198 | 802×535×298 | 10,5/37,0 | 64200 | 73700
|  | ZACS/I-24 SPR/A17/N1 | 6,7 (1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) | 970×315×235 | 802*535*298 | 14,0/38,0 | 77500 | 88000
Серия Venezia DC Inverter Wi-Fi Класс энергоэффективности «A» / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Ионизатор / Дополнительная шумоизоляция / Гарантия 3 года / Режим Silence 21 dB(A) / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)
|  | ZACS/I-09 HV//N1 | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/27,0 | 37800 | 45300
|  | ZACS/I-12 HV/N1 | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,5/27,0 | 39900 | 47400
Серия Perfecto DC Inverter НОВИНКА! Европейский класс энергоэффективности «A++» / Гарантия 5 лет / Защита дома от замерзания: функция обогрева +8 °C / Детектор утечки фреона / Самодиагностика / Режим оттаивания "Defrost" / Автоматическое качание горизонтальных жалюзи / Защита от перепадов напряжения 175~264 В
|  | ZACS/I-09 HPF/A17/N1 | 2,5 (0,5-3,4) | 2,6 (0,5-3,5) | 822×322×255 | 776×540×320 | 8,5/26,0 | 36000 | 43500 | 7500
|  | ZACS/I-12 HPF/A17/N1 | 3,2 (0,6-3,6) | 3,6 (0,6-3,8) | 822×322×255 | 842×596×320 | 8,5/31,0 | 39800 | 47300 | 1.2
|  | ZACS/I-18 HPF/A17/N1 | 4,6 (0,7-5,2) | 5,0 (0,7-5,3) | 1020×369×295 | 842×596×320 | 13,5/33,0 | 60000 | 69500
|  | ZACS/I-24 HPF/A17/N1 | 6,4 (1,8-6,5) | 6,9 (1,8-7,0) | 1020×369×300 | 955×700×396 | 13,5/46,0 | 75100 | 85600 | 9500
| Серия Elegante DC Inverter Класс энергоэффективности «A» / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Функция Follow Me / Ионизатор / Дополнительная шумоизоляция / Гарантия 3 года / Режим Silence 21 dB(A) / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C | [8 empty] | 10500
ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON-OFF |  | ZACS/I-07 HE/A15/N1 | 2,2 (1,3-3,0) | 2,3 (1,3-3,3) | 700x285x188 | 670x520x255 | 8,0/23,0 | 31100 | 38600
|  | ZACS/I-09 HE/A15/N1 | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/26,0 | 33200 | 40700
|  | ZACS/I-12 HE/A15/N1 | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,5/27,5 | 37000 | 44500
|  | ZACS/I-18 HE/A15/N1 | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | 850x300x198 | 802×535×298 | 10,5/37,0 | 60200 | 69700
|  | ZACS/I-24 HE/A15/N1 | 6,7 (1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) | 970×315×235 | 802*535*298 | 14,0/38,0 | 75000 | 85500
Серия Superiore Wi-Fi НОВИНКА! Уникальный Hi-Tech дизайн / Класс энергоэффективности «A» / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / 3D-распределение потока воздуха / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)
|  | ZACS-07 SPR/A17/N1 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 663x254x421 | 8,0/21,5 | 24000 | 31500
|  | ZACS-09 SPR/A17/N1 | 2.65 | 2.7 | 700x285x188 | 600x490x250 | 8,5/25,0 | 25400 | 32900
|  | ZACS-12 SPR/A17/N1 | 3.55 | 3.65 | 800x300x197 | 700x500x225 | 10,0/25,0 | 32100 | 39600
Серия Perfecto НОВИНКА! Класс энергоэффективности «A» / Гарантия 5 лет / Защита дома от замерзания: функция обогрева +8 °C / Самодиагностика / Режим оттаивания "Defrost" / Автоматическое качание горизонтальных жалюзи / Защита от перепадов напряжения 175~264 В
|  | ZACS-07 HPF/A17/N1 | 2.3 | 2.3 | 698×250×185 | 720x428x310 | 7,5/8,5 | 21400 | 28900
|  | ZACS-09 HPF/A17/N1 | 2.6 | 2.7 | 698×250×185 | 720x428x310 | 7,5/8,5 | 22600 | 30100
|  | ZACS-12 HPF/A17/N1 | 3.3 | 3.4 | 773×250×185 | 776x540x320 | 8,5/9,5 | 30200 | 37700
|  | ZACS-18 HPF/A17/N1 | 4.8 | 5 | 849×289×210 | 848x540x320 | 11,0/13,0 | 46700 | 56200
|  | ZACS-24 HPF/A17/N1 | 6.2 | 6.7 | 970×300×225 | 913x680x378 | 13,5/16,5 | 58100 | 68600
|  | ZACS-07 HP/A16/N1 | 2 | 2.2 | 715x250x188 | 700x550x275 | 6,9/23,7 | 18000 | 25500
Серия Paradiso Энергоэффективность класса "А" / Функция Follow Me / Авторестарт / Самодиагностика/ Вывод дренажа в 2 стороны / Режим Silence 24 dB(A) / HD-фильтр высокой плотности / Гарантия 3 года
|  | ZACS-07 HPR/A17/N1 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 663x254x421 | 8,0/21,5 | 20300 | 27800
|  | ZACS-09 HPR/A17/N1 | 2.65 | 2.7 | 700x285x188 | 600x490x250 | 8,5/25,0 | 21700 | 29200
|  | ZACS-12 HPR/A17/N1 | 3.55 | 3.65 | 800x300x197 | 700x500x225 | 10,0/25,0 | 29200 | 36700
|  | ZACS-18 HPR/A17/N1 | 5.3 | 5.45 | 970x315x235 | 802x535x298 | 11,0/38,0 | 45400 | 54900
|  | ZACS-24 HPR/A17/N1 | 7 | 7.2 | 970x315x235 | 800x690x300 | 15,0/44,0 | 57200 | 67700
|  | ZACS-30 HPR/A17/N1 | 10 | 10.5 | 1100*330*235 | 900*700*350 | 16/57 | 75100 | 87100